**Програма 5 - Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Річний обсяг 100% потреби за виключенням наявних залишків та очікуваних поставок** | **Потреба з урахуванням обсягу фінансу-вання на 2021 бюджетний рік**  **(од.)** |
|  | Абсорбуюча губчаста пов’язка з м’якого силікону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10 %) | 1 пов’язка | 32 234 | 32 234 |
|  | Губчаста пов’язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10%) | 1 пов’язка | 23 934 | 23 934 |
|  | Абсорбуюча губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм) | 1 пов’язка | 22 320 | 22 320 |
|  | Абсорбуюча обрамлена губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 х 20 cм (± 5 cм) | 1 пов’язка | 21 987 | 21 987 |
|  | Пов’язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм) | 1 пов’язка | 5 931 | 5 931 |
|  | Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 х 20 см (± 2 см) | 1 сітка | 39 371 | 39 371 |
|  | Ліпідо-колоїдний контактний шар на рану, 20 х 30 см | 1 сітка | 39 149 | 39 149 |
|  | Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 10 х 10 см (2 штуки) | 1 серветка | 143 800 | 143 800 |
|  | Трубчастий бинт Tubifast ТМ RED LINE, 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 1 340 | 1 340 |
|  | Трубчастий бинт Tubifast ТМ GREEN LINE, 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 1 944 | 1 944 |
|  | Трубчастий бинт Tubifast ТМ BLUE LINE, 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 1 740 | 1 740 |
|  | Трубчастий бинт Tubifast ТМ YELLOW Line, 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 540 | 540 |
|  | Трубчастий бинт Tubifast ТМ PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 495 | 495 |
|  | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 4 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 27 760 | 27 760 |
|  | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 16 780 | 16 780 |
|  | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 14 320 | 14 320 |
|  | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 27 320 | 27 320 |
|  | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 12 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 22 980 | 22 980 |
|  | Розчин для іригації ран, флакон 350 мл, або еквівалент | 1 флакон | 4 550 | 4 550 |
|  | Гель для ран, туба 250 г, або еквівалент | 1 туба | 3 645 | 3 645 |